| Spray detector pentru pierderi de gaz Mod de utilizare Agitati recipientul inainte de a incepe folosirea lui. Atasati tubul rosu, aflat intr-un orificiu de suport in spatele capului de pulverizare, in duza pentru o mai mare precizie. Ridicati clapeta rosie patrata pentru a putea incepe pulverizarea. Pulverizati continutul sprayului de la mica distanta pe suprafata pe care doriti sa o verificati. Formarea spumei si a bulelor va ajuta la depistarea scurgerilor de gaz. Gazul continut in acest recipient nu este inflamabil, nu este periculos fiind un gaz inert si poate fi utilizat pentru verificarea oricarui tip de gaz care se scurge. Nu este toxic, nu este coroziv si nu polueaza. Puteti verifica etanseitatea pentru orice tip de instalatie de gaz prin folosirea acestui spray. ATENTIE ! : NU pastrati si nu depozitati acest recipient in locuri unde temperatura depaseste 50° C sau este sub 0° C. Acest recipient este sub presiune si nu trebuie sa intre in contact cu razele solare. NU perforati si nu aruncati in foc recipientul chiar si atunci dupa ce s-a golit ! | Spray detector pentru pierderi de gaz Mod de utilizare Agitati recipientul inainte de a incepe folosirea lui. Atasati tubul rosu, aflat intr-un orificiu de suport in spatele capului de pulverizare, in duza pentru o mai mare precizie. Ridicati clapeta rosie patrata pentru a putea incepe pulverizarea. Pulverizati continutul sprayului de la mica distanta pe suprafata pe care doriti sa o verificati. Formarea spumei si a bulelor va ajuta la depistarea scurgerilor de gaz. Gazul continut in acest recipient nu este inflamabil, nu este periculos fiind un gaz inert si poate fi utilizat pentru verificarea oricarui tip de gaz care se scurge. Nu este toxic, nu este coroziv si nu polueaza. Puteti verifica etanseitatea pentru orice tip de instalatie de gaz prin folosirea acestui spray. ATENTIE ! : NU pastrati si nu depozitati acest recipient in locuri unde temperatura depaseste 50° C sau este sub 0° C. Acest recipient este sub presiune si nu trebuie sa intre in contact cu razele solare. NU perforati si nu aruncati in foc recipientul chiar si atunci dupa ce s-a golit ! |  |
| --- | --- | --- |
| Spray detector pentru pierderi de gaz Mod de utilizare Agitati recipientul inainte de a incepe folosirea lui. Atasati tubul rosu, aflat intr-un orificiu de suport in spatele capului de pulverizare, in duza pentru o mai mare precizie. Ridicati clapeta rosie patrata pentru a putea incepe pulverizarea. Pulverizati continutul sprayului de la mica distanta pe suprafata pe care doriti sa o verificati. Formarea spumei si a bulelor va ajuta la depistarea scurgerilor de gaz. Gazul continut in acest recipient nu este inflamabil, nu este periculos fiind un gaz inert si poate fi utilizat pentru verificarea oricarui tip de gaz care se scurge. Nu este toxic, nu este coroziv si nu polueaza. Puteti verifica etanseitatea pentru orice tip de instalatie de gaz prin folosirea acestui spray. ATENTIE ! : NU pastrati si nu depozitati acest recipient in locuri unde temperatura depaseste 50° C sau este sub 0° C. Acest recipient este sub presiune si nu trebuie sa intre in contact cu razele solare. NU perforati si nu aruncati in foc recipientul chiar si atunci dupa ce s-a golit ! | Spray detector pentru pierderi de gaz Mod de utilizare Agitati recipientul inainte de a incepe folosirea lui. Atasati tubul rosu, aflat intr-un orificiu de suport in spatele capului de pulverizare, in duza pentru o mai mare precizie. Ridicati clapeta rosie patrata pentru a putea incepe pulverizarea. Pulverizati continutul sprayului de la mica distanta pe suprafata pe care doriti sa o verificati. Formarea spumei si a bulelor va ajuta la depistarea scurgerilor de gaz. Gazul continut in acest recipient nu este inflamabil, nu este periculos fiind un gaz inert si poate fi utilizat pentru verificarea oricarui tip de gaz care se scurge. Nu este toxic, nu este coroziv si nu polueaza. Puteti verifica etanseitatea pentru orice tip de instalatie de gaz prin folosirea acestui spray. ATENTIE ! : NU pastrati si nu depozitati acest recipient in locuri unde temperatura depaseste 50° C sau este sub 0° C. Acest recipient este sub presiune si nu trebuie sa intre in contact cu razele solare. NU perforati si nu aruncati in foc recipientul chiar si atunci dupa ce s-a golit ! |  |
| Spray detector pentru pierderi de gaz Mod de utilizare Agitati recipientul inainte de a incepe folosirea lui. Atasati tubul rosu, aflat intr-un orificiu de suport in spatele capului de pulverizare, in duza pentru o mai mare precizie. Ridicati clapeta rosie patrata pentru a putea incepe pulverizarea. Pulverizati continutul sprayului de la mica distanta pe suprafata pe care doriti sa o verificati. Formarea spumei si a bulelor va ajuta la depistarea scurgerilor de gaz. Gazul continut in acest recipient nu este inflamabil, nu este periculos fiind un gaz inert si poate fi utilizat pentru verificarea oricarui tip de gaz care se scurge. Nu este toxic, nu este coroziv si nu polueaza. Puteti verifica etanseitatea pentru orice tip de instalatie de gaz prin folosirea acestui spray. ATENTIE ! : NU pastrati si nu depozitati acest recipient in locuri unde temperatura depaseste 50° C sau este sub 0° C. Acest recipient este sub presiune si nu trebuie sa intre in contact cu razele solare. NU perforati si nu aruncati in foc recipientul chiar si atunci dupa ce s-a golit ! | Spray detector pentru pierderi de gaz Mod de utilizare Agitati recipientul inainte de a incepe folosirea lui. Atasati tubul rosu, aflat intr-un orificiu de suport in spatele capului de pulverizare, in duza pentru o mai mare precizie. Ridicati clapeta rosie patrata pentru a putea incepe pulverizarea. Pulverizati continutul sprayului de la mica distanta pe suprafata pe care doriti sa o verificati. Formarea spumei si a bulelor va ajuta la depistarea scurgerilor de gaz. Gazul continut in acest recipient nu este inflamabil, nu este periculos fiind un gaz inert si poate fi utilizat pentru verificarea oricarui tip de gaz care se scurge. Nu este toxic, nu este coroziv si nu polueaza. Puteti verifica etanseitatea pentru orice tip de instalatie de gaz prin folosirea acestui spray. ATENTIE ! : NU pastrati si nu depozitati acest recipient in locuri unde temperatura depaseste 50° C sau este sub 0° C. Acest recipient este sub presiune si nu trebuie sa intre in contact cu razele solare. NU perforati si nu aruncati in foc recipientul chiar si atunci dupa ce s-a golit ! |  |
| Spray detector pentru pierderi de gaz Mod de utilizare Agitati recipientul inainte de a incepe folosirea lui. Atasati tubul rosu, aflat intr-un orificiu de suport in spatele capului de pulverizare, in duza pentru o mai mare precizie. Ridicati clapeta rosie patrata pentru a putea incepe pulverizarea. Pulverizati continutul sprayului de la mica distanta pe suprafata pe care doriti sa o verificati. Formarea spumei si a bulelor va ajuta la depistarea scurgerilor de gaz. Gazul continut in acest recipient nu este inflamabil, nu este periculos fiind un gaz inert si poate fi utilizat pentru verificarea oricarui tip de gaz care se scurge. Nu este toxic, nu este coroziv si nu polueaza. Puteti verifica etanseitatea pentru orice tip de instalatie de gaz prin folosirea acestui spray. ATENTIE ! : NU pastrati si nu depozitati acest recipient in locuri unde temperatura depaseste 50° C sau este sub 0° C. Acest recipient este sub presiune si nu trebuie sa intre in contact cu razele solare. NU perforati si nu aruncati in foc recipientul chiar si atunci dupa ce s-a golit ! | Spray detector pentru pierderi de gaz Mod de utilizare Agitati recipientul inainte de a incepe folosirea lui. Atasati tubul rosu, aflat intr-un orificiu de suport in spatele capului de pulverizare, in duza pentru o mai mare precizie. Ridicati clapeta rosie patrata pentru a putea incepe pulverizarea. Pulverizati continutul sprayului de la mica distanta pe suprafata pe care doriti sa o verificati. Formarea spumei si a bulelor va ajuta la depistarea scurgerilor de gaz. Gazul continut in acest recipient nu este inflamabil, nu este periculos fiind un gaz inert si poate fi utilizat pentru verificarea oricarui tip de gaz care se scurge. Nu este toxic, nu este coroziv si nu polueaza. Puteti verifica etanseitatea pentru orice tip de instalatie de gaz prin folosirea acestui spray. ATENTIE ! : NU pastrati si nu depozitati acest recipient in locuri unde temperatura depaseste 50° C sau este sub 0° C. Acest recipient este sub presiune si nu trebuie sa intre in contact cu razele solare. NU perforati si nu aruncati in foc recipientul chiar si atunci dupa ce s-a golit ! |  |
| Spray detector pentru pierderi de gaz Mod de utilizare Agitati recipientul inainte de a incepe folosirea lui. Atasati tubul rosu, aflat intr-un orificiu de suport in spatele capului de pulverizare, in duza pentru o mai mare precizie. Ridicati clapeta rosie patrata pentru a putea incepe pulverizarea. Pulverizati continutul sprayului de la mica distanta pe suprafata pe care doriti sa o verificati. Formarea spumei si a bulelor va ajuta la depistarea scurgerilor de gaz. Gazul continut in acest recipient nu este inflamabil, nu este periculos fiind un gaz inert si poate fi utilizat pentru verificarea oricarui tip de gaz care se scurge. Nu este toxic, nu este coroziv si nu polueaza. Puteti verifica etanseitatea pentru orice tip de instalatie de gaz prin folosirea acestui spray. ATENTIE ! : NU pastrati si nu depozitati acest recipient in locuri unde temperatura depaseste 50° C sau este sub 0° C. Acest recipient este sub presiune si nu trebuie sa intre in contact cu razele solare. NU perforati si nu aruncati in foc recipientul chiar si atunci dupa ce s-a golit ! | Spray detector pentru pierderi de gaz Mod de utilizare Agitati recipientul inainte de a incepe folosirea lui. Atasati tubul rosu, aflat intr-un orificiu de suport in spatele capului de pulverizare, in duza pentru o mai mare precizie. Ridicati clapeta rosie patrata pentru a putea incepe pulverizarea. Pulverizati continutul sprayului de la mica distanta pe suprafata pe care doriti sa o verificati. Formarea spumei si a bulelor va ajuta la depistarea scurgerilor de gaz. Gazul continut in acest recipient nu este inflamabil, nu este periculos fiind un gaz inert si poate fi utilizat pentru verificarea oricarui tip de gaz care se scurge. Nu este toxic, nu este coroziv si nu polueaza. Puteti verifica etanseitatea pentru orice tip de instalatie de gaz prin folosirea acestui spray. ATENTIE ! : NU pastrati si nu depozitati acest recipient in locuri unde temperatura depaseste 50° C sau este sub 0° C. Acest recipient este sub presiune si nu trebuie sa intre in contact cu razele solare. NU perforati si nu aruncati in foc recipientul chiar si atunci dupa ce s-a golit ! |  |
| Spray detector pentru pierderi de gaz Mod de utilizare Agitati recipientul inainte de a incepe folosirea lui. Atasati tubul rosu, aflat intr-un orificiu de suport in spatele capului de pulverizare, in duza pentru o mai mare precizie. Ridicati clapeta rosie patrata pentru a putea incepe pulverizarea. Pulverizati continutul sprayului de la mica distanta pe suprafata pe care doriti sa o verificati. Formarea spumei si a bulelor va ajuta la depistarea scurgerilor de gaz. Gazul continut in acest recipient nu este inflamabil, nu este periculos fiind un gaz inert si poate fi utilizat pentru verificarea oricarui tip de gaz care se scurge. Nu este toxic, nu este coroziv si nu polueaza. Puteti verifica etanseitatea pentru orice tip de instalatie de gaz prin folosirea acestui spray. ATENTIE ! : NU pastrati si nu depozitati acest recipient in locuri unde temperatura depaseste 50° C sau este sub 0° C. Acest recipient este sub presiune si nu trebuie sa intre in contact cu razele solare. NU perforati si nu aruncati in foc recipientul chiar si atunci dupa ce s-a golit ! | Spray detector pentru pierderi de gaz Mod de utilizare Agitati recipientul inainte de a incepe folosirea lui. Atasati tubul rosu, aflat intr-un orificiu de suport in spatele capului de pulverizare, in duza pentru o mai mare precizie. Ridicati clapeta rosie patrata pentru a putea incepe pulverizarea. Pulverizati continutul sprayului de la mica distanta pe suprafata pe care doriti sa o verificati. Formarea spumei si a bulelor va ajuta la depistarea scurgerilor de gaz. Gazul continut in acest recipient nu este inflamabil, nu este periculos fiind un gaz inert si poate fi utilizat pentru verificarea oricarui tip de gaz care se scurge. Nu este toxic, nu este coroziv si nu polueaza. Puteti verifica etanseitatea pentru orice tip de instalatie de gaz prin folosirea acestui spray. ATENTIE ! : NU pastrati si nu depozitati acest recipient in locuri unde temperatura depaseste 50° C sau este sub 0° C. Acest recipient este sub presiune si nu trebuie sa intre in contact cu razele solare. NU perforati si nu aruncati in foc recipientul chiar si atunci dupa ce s-a golit ! |  |